**ELV Adapter-Set für Heizungsventil Danfoss RA, RAV, RAVL (Kunststoff)**

Heizkörperventil-Adapterset aus Kunststoff für Danfoss-Ventile. Mit diesem Adapter können Sie elektronische Heizungsregler mit M30x1,5-Anschlussgewinde auch an das Spezialventil Ihres Heizkörpers mit 25,5/30,5/34-Anschlussgewinde montieren.

* 25,5 mm mit 4 Kerben
* 30,5 mm
* 34,0 mm mit 4 Kerben