MDT Glasrahmen 2-fach für 63 mm Programme, Schwarz [BE-GTR263S.01S]

Hochwertiger Glasrahmen zur Abdeckung von Schalter

und Steckdosen für 63 mm Standardprogramme.

Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.

Passend für 63 mm Programme z.B.:

 MDT Sortiment 63

- Busch-Jaeger future linear, solo, carat, Busch-axcent

Abmessungen (B x H): 92 mm x 163 mm

Hersteller: MDT technologies GmbH

Artikelnummer: BE-GTR263S.01S

liefern und montieren

Einheit : Stk

Artikelnr. : BE-GTR263S.01S