Reiheneinbau-Zonenregelung (1 Zone/Raum), Wochenprogramm – RAMSES 366/1 top2

Uhrenthermostat zur Ferntemperaturregelung ohne Temperatursensor; Reiheneinbau-Zonenregelung (1 Zone); Breite 2 TE; Temperatur einstellbar im Bereich + 6... + 30°C; Temperaturprofil für Normal- und Absenktemperatur mit Tages-; und Wochen- und Ferienprogramm wählbar; Bedienerführung durch integrierte Textzeile in der LCD-Anzeige; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (Kopieren von Programmen); DuoFix-Federsteckklemmen; 1 Wechsler 10 A/250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 366/1 top2

Bestell-Nr.: 3660100

Einheit: ST