Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr 2 Kanal, 24V, 7 Tage, Textzeile,  Steckkl., 2 TLE (TR 612 top2 24 V)

Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr, 2 Kanal, Betriebsspannung 12-24 V UC, mit werkseitig eingestellter Uhrzeit; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle für Speicherkarte; Breite 35 mm; Federsteckklemmen; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung. Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Dauerschaltung  EIN / AUS / AUTO;  Schaltungsvorwahl; 56 Speicherpl.; PIN-Codierung; 2 Kanäle; 2 Wechsler 16A 250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 612 top2 24V

Bestell-Nr.: 6124100

Einheit: ST

Zubehör:

Programmierset OBELISK top 2, Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404

7.11.2011

28.2.2011