UP-Raum-Thermostate für Heizen bzw. Kühlen, m. Rahmen (RAM 748 RA)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; mit Umschalter für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A); Farbe reinweiß; Umschalter 5/10 A 230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 748 RA

Bestell-Nr.: 7480131

Einheit: ST

28.2.2011