KNX Universal-Dimmaktor 2fach (DM 2 T KNX)

KNX Universal- Dimmaktor 2fach, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72,5 mm, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2 x 400 W/VA oder 1 x 1600W/VA, bei Verwendung der Kanäle als Steuerausgang können bis zu 5 Dimmbooster DMB 1 T mit max. 5 x 400W/VA Leistung pro Kanal angesteuert werden. Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DM 2 T KNX

Bestell-Nr.: 4940270

Einheit: ST